**南通市中心血站设备运维服务项目需求**

**一、维保对象**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **设备号** | **型号** | **启用时间** |
| 1 | EVO加样器 | 3210 | FREVO150-8 | 2013/4/10 |
| 2 | EVO加样器 | 3219 | TECAN150-8 | 2014/9/25 |
| 3 | EVO加样器 | 3181 | FREVO150-8 | 2009/12/1 |
| 4 | 德灵后处理 | 3114 | BEP | 2009/4/19 |
| 5 | 德灵后处理 | 3115 | BEP | 2009/4/19 |
| 6 | 德灵后处理 | 3214 | BEP | 2013/12/9 |
| 7 | 德灵后处理 | 3215 | BEP | 2013/12/9 |
| 8 | 酶标仪 | 3283 | SUNRISE | 2018/12/19 |
| 9 | 酶标仪 | 3223 | SUNRISE | 2015/4/1 |
| 10 | 酶标仪 | 3282 | SUNRISE | 2018/12/9 |
| 11 | 洗板机 | 3212 |  | 2013/11/28 |
| 12 | 洗板机 | 3213 |  | 2013/11/28 |
| 13 | 洗板机 | 3322 |  | 2019/10/22 |

**二、服务要求**

1.供应商提供免费1次年度校准，并出具年度校准报告；

2.供应商接到采购人服务请求后，1小时响应报修信息，24小时内到达现场维修，不得影响正常检验工作；

3.供应商提供免费软件更新和升级，24小时在线支持；

4.供应商报价包含服务范围内的13台机器设备在合同有效期内进行维修发生的一切费用（更换的零配件，人工费，差旅交通费等）。

**三、其他要求**

拟派本项目工程师必须具备本次维保酶免后处理器及EVO加样器生产厂家的培训合格证书。

**四、服务地点及事项**

确定中标供应商后，由南通市中心血站与中标供应商签订合同，并分别沟通部署相关工作。

**五、服务期限**

合同签订后一年。

**六、付款时间和条件**

服务期内分期付款，合同生效后每半年度前15个工作日提交该半年度运维服务费用发票，采购人收到发票后审核无误15个工作日内支付该半年度运维服务费（无息）。